Број:1588/2

Датум: 26.05.2023. године

Београд, Милана Кашанина, бр. 3

**Позив за достављање понуда**

# Врста поступка: Набавка на коју се закон не примењује у складу са чланом 27. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласаник РС“ бр. 91/2019)

Потребно је да доставите понуду у поступку Набавке услуге санације мокрих чворова за потребе Института за ментално здравље са сукцесивном услугом и плаћањем према потреби наручиоца, највише до утрошка процењене вредности за ову набавку.

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.

**Понуђач се обавезује да по избору најповољније понуде приступи потписивању уговора на период од 12 месеци.**

Понуде доставити Институту за ментално здравље, Београд, (путем маила: danka.jacimovic@imh.org.rs) са напоменом «ПОНУДА - **за услугу санација мокрих чворова**- » до **31.05.2023.године до 12.00 часова**. Понуда треба да садржи цене у табели као и укупне цене са пдв-ом и без пдв-а. Благовременом понудом се сматра понуда која је примљена од стране наручиоца мејлом у року одређеном у позиву за достављање понуда.

У прилогу овог позива достављамо Вам образац понуде

**ПОНУДА**

 **за услугу санација мокрих чворова**

Назив понуђача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шифра делатности:\_\_\_\_\_\_\_Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Број рачуна:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон/ Фаx:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

е-маил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лице за контакт:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Име Директора:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОНУДА БР.\_\_\_\_ \_\_\_\_ ОД ДАНА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Понуђач понуду подноси (заокружити опцију) :

а)самостално

б)заједничка понуда

ц)са подизвођачем

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RB | NAZIV DOBARA | OKVIRNA KOLIČINA | JEDINIČNA MERA | JED.CENA BEZ PDV-A | JED.CENA SAPDV-OM | UKUPNA CENA BEZ PDV-A | UKUPNA CENA SA PDV-OM |
| 1 | Montaža nove PPR cevi fi 20 na svaki 2m ide jedna famozni komad | 1 | Metar |  |  |  |  |
| 2 | Montaža nove PPR cevi fi 25 na svaki 2m ide jedna famozni komad | 1 | Metar |  |   |  |  |
| 3 | Montaža nove PPR cevi fi 32 na svaki 2m ide jedna famozni komad | 1 |  Metar |  |  |  |  |
| 4 | Montaža nove PPR cevi fi 40 na svaki 2m ide jedna famozni komad | 1 | Metar |  |  |  |  |
| 5 | Montaža nove PPR cevi fi 50 na svaki 2m ide jedna famozni komad | 1 | Metar |  |  |  |  |
| 6 | Montaža nove PPR cevi fi 63 na svaki 2m ide jedna famozni komad | 1 | Metar |  |  |  |  |
| 7 | Demontaža PPR-stare cevi prečnik fi 20 | 1 | Metar |  |  |  |  |
| 8 | Demontaža PPR-stare cevi prečnik fi 25 | 1 | Metar |  |  |  |  |
| 10 | Demontaža PPR-stare cevi prečnik fi 32 | 1 | Metar |  |  |  |  |
| 11 | Demontaža PPR-stare cevi prečnik fi 40 | 1 | Metar |  |  |  |  |
| 12 | Demontaža PPR-stare cevi prečnik fi 50 | 1 | Metar |  |  |  |  |
| 13 | Demontaža PPR-stare cevi prečnik fi 63 | 1 | Metar |  |  |  |  |
| 14 | Demontaža oštećene pocinkovane cevi ½“ dužine do 2m |  1 |  Metar |  |  |  |  |
| 15 | Demontaža oštećene pocinkovane cevi ¾“ dužine do 2m | 1 | Metar |  |  |  |  |
| 16 | Demontaža oštećene pocinkovane cevi 1“ dužine do 2m | 1 | Metar |  |  |  |  |
| 17 | Demontaža oštećene pocinkovane cevi 5/4“ dužine do 2m | 1 | Metar |  |  |  |  |
| 18 | Demontaža oštećene pocinkovane cevi 6/4“ dužine do 2m | 1 | Metar |  |  |  |  |
| 19 | Demontaža oštećene pocinkovane cevi 2“ dužine do 2m | 1 | Metar |  |  |  |  |
| 20 | Demontaža oštećene pocinkovane cevi ½” dužine preko 2m | 1 | Metar |  |  |  |  |
| 21 | Demontaža oštećene pocinkovane cevi ¾” dužine preko 2m |  1 |  Metar |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Demontaža oštećene pocinkovane cevi 1” dužine preko 2m | 1 |  Metar |  |  |  |  |
| 23 | Demontaža oštećene pocinkovane cevi 5/4” dužine preko 2m | 1 | Metar |  |  |  |  |
| 24 | Demontaža oštećene pocinkovane cevi 6/4” dužine preko 2m |  1 | Metar |  |  |  |  |
| 25 | Demontaža oštećene pocinkovane cevi 2” dužine preko 2m | 1 | Metar |  |  |  |  |
| 26 | Demontaža PVC cevi fi 70/250mm | 1 | komad |  |  |  |  |
| 27 | Montaža nove PVC cevi fi/250mm | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 28 | Demontaža PVC cevi fi 70/500mm | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 29 | Montaža nove PVC cevi fi 70/500mm | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 30 | Demontaža PVC cevi fi 70/1000mm | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 31 | Montaža nove PVC cevi fi 70/1000mm | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 32 | Demontaža PVC cevi fi 70/2000mm | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 33 | Montaža nove PVC cevi fi 70/2000mm | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 34 | Demontaža PVC cevi fi 110/250mm | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 35 | Montaža novePVC cevi fi 110/250mm | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 36 | Demontaža PVC cevi fi 110/500mm | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 37 | Montaža nove PVC cevi fi 110/500mm | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 38 | Demontaža PVC cevi fi 110/1000mm | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 39 | Montaža nove PVC cevi fi 110/1000mm | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 40 | Demontaža PVC cevi fi 110/2000mm | 1 |   Komad |  |  |  |  |
| 41 | Montaža nove PVC cevi fi 110/2000mm | 1 |   Komad |  |  |  |  |
| 42 | Demontaža PVC cevi fi125/250mm | 1 |   Komad |  |  |  |  |
| 43 | Montaža nove PVC cevi fi125/250mm | 1 |   Komad |  |  |  |  |
| 44 | Demontaža PVC cevi fi125/500mm | 1 |  Komad |  |  |  |  |
| 45 | Montaža nove PVC cevi fi125/500mm | 1 |  Komad |  |  |  |  |
| 46 | Demontaža PVC cevi fi125/1000mm | 1 |  Komad |  |  |  |  |
| 47 | Montaža nove PVC cevi fi125/1000mm | 1 |  Komad |  |  |  |  |
| 48 | Demontaža PVC cevi fi125/2000mm | 1 |  Komad |  |  |  |  |
| 49 | Montaža nove PVC cevi fi125/2000mm | 1 |  Komad |  |  |  |  |
| 50 | Demontaža PVC cevi fi160/250mm | 1 |   Komad |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | Montaža nove PVC cevi fi160/250mm | 1 |   Komad |  |  |  |  |
| 52 | Demontaža PVC cevi fi160/500mm | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 53 | Montaža nove PVC cevi fi160/500mm | 1 |  Komad |  |  |  |  |
| 54 | Demontaža PVC cevi fi160/1000mm | 1 |   Komad |  |  |  |  |
| 55 | Montaža nove PVC cevi fi160/1000mm | 1 |  Komad |  |  |  |  |
| 56 | Demontaža PVC cevi fi160/2000mm | 1 |  Komad |  |  |  |  |
| 57 | Montaža nove PVC cevi fi160/2000mm | 1 |  Komad |  |  |  |  |
| 58 | Montaža pocinkovane hidrantske mreže 2“ |  1 |  Komad |  |  |  |  |
| 59 | Ugradnja prelaznog mufa sa pocinkovane cevi na PPR fi 20 | 1 |  Komad |  |  |  |  |
| 60 | Ugradnja prelaznog mufa sa pocinkovane cevi na PPR fi 25 | 1 |  Komad |  |  |  |  |
| 61 | Ugradnja prelaznog mufa sa pocinkovane cevi na PPR fi 32 | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 62 | Ugradnja prelaznog mufa sa pocinkovane cevi na PPR fi 40 | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 63 | Ugradnja prelaznog mufa sa pocinkovane cevi na PPR fi 50 | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 64 | Ugradnja prelaznog mufa sa pocinkovane cevi na PPR fi 63 | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 65 | Ventil ½“ i zamena istog | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 66 | Ventil ¾” i zamena istog  | 1 | Komad |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | Ventil 1” i zamena istog  | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 68 | Ventil 5/4” i zamena istog | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 69 | Ventil 6/4” i zamena istog | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 70 | Ventil 2” i zamena istog  | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 71 | Ventil 2 ½” i zamena istog  | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 72 | Ventil 3” i zamena istog | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 73 | Klizana spojnica ½” i zamena iste | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 74 | Klizna spojnica ¾” i zamena iste | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 75 | Klizna spojnica 1” i zamena iste  | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 76 | Klizna spojnica 5/4” i zamena iste | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 77 | Klizna spojnica 6/4” i zamena iste  | 1 | komad |  |  |  |  |
| 78 | Klizna spojnica 2” i zamena iste  | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 79 | Klizna spojnica 2 ½” i zamena iste  | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 80 | Klizan spojnica 3” i zamena iste  | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 81 | Holender spojnica ½” i zamena iste  | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 82 | Holender spojnica ¾” i zamena iste  | 1 |  Komad |  |  |  |  |
| 83 | Holender spojnica 1” i zamena iste  | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 84 | Holender spojnca 5/4” i zamena iste  | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 85 | Holender spojnica 6/4 i zamena iste  | 1 | Komad |  |  |  |  |
|  |
| 86 | Holendere spojnica 2” i zamena iste  | 1 | komad |  |  |  |  |
| 87 | Holender spojnica 2 ½” i zamena iste | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 88 | Holender spojnica 3” i zamena iste  | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 89 | Virbla za propusni ventil ½” i zamena iste  | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 90 | Virbla za propusni ventil ¾” i zamena iste  | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 91 | Virbla za propusni ventil 1” i zamena iste  | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 92 | Virbla za propusni ventil 5/4” i zamena iste  | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 93 | Virbla za propusni ventil 6/4” i zamena iste  | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 94 | Virbla za propusni ventil 2” i zamena iste  | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 95 | Ugradnja liveno-gvozdeni prelaz na PVC sa gumom fi 70 | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 96 | Ugradnja liveno-gvozdeni prelaz na PVC sa gumom fi 110 | 1 | Komad |  |  | ` |  |
| 97 | Ugradnja liveno-gvozdeni prelaz na PVC sa gumom fi 125 | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 98 | Ugradnja liveno-gvozdeni prelaz na PVC sa gumom fi 160 | 1 | Komad |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | Odgušenje horizontale sa elektro sajlom  | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 100 | Odgušenje vorizontale sa elektro sajlom  | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 101 | Odgušenje slivnika (spolknog kišnog) |  1 | Komad |  |  |  |  |
| 102 | Demontaža i montaža sifona kuhilje i lavaboa | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 103 | Demontaža i montaza WC šolje sa vodokotlićem | 5 | Komad |  |  |  |  |
| 104 | Demontaža i montaža lavaboa | 5 | Komad |  |  |  |  |
| 105 | Demontaža i montaža ek ventila | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 106 | Demontaža i montaža revizionog poklopca  | 1 | komad |  |  |  |  |
| 106 | Odgušenje autocisternom WOMA | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 107 | Pranje šahta WOMA vozilom | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 108 | Demontaža i montaža slavine tuš kabine sa tušem | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 109 | Demontaža i montaža slavine lavaboa i kuhilje | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 110 | Demontaža i montaža protočnog bojlera 5-10l | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 111 | Demontaža i montaža bojlera 50-80l | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 112 | Odlazak i povratak  | 1 |  sat |  |  |  |  |
| 113 | Ispitivanje i konstatacija kvara | 1 |  Sat |  |  |  |  |
| 114 | Demontaža i montaža gips ploče  | 1 | Komad |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | Štemovanje i odvod šuta opeke sa vraćanjem u prvobitan oblik | 1 | Metarkvadratni  (m2) |  |  |  |  |
| 116 | Štemovanje i odvod šuta betona sa vraćanjem u prvobitan oblik | 1 | Metar kvodratni (m2) |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
|  Ukupno bez PDV-a:  |
|  Ukupno sa PDV-om:  |

 |